## Zadanie 5 Zw. chem.
Wymóg dotyczący wszystkich pozycji poniżej:
- | minimalny okres przydatności min. 2 lata
ZADANIE 5: Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych (związki chemiczne) |  |  |  |  | Wypełnia Wykonawca
Lp. | Nazwa | Nr CAS | Jednostka | Ilość łącznie | Cena jednostkowa netto (jedn z kol. 3) | Wartość netto (kol. 3 x kol. 5) | Stawka VAT [%] | Wartość brutto (kol. 6 + kol. 7)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Metanol, minimalna czystość LC/MS, konfekcjonowany w szklanych butelkach o pojemności 2,5L: - min. 99,99% -Wsp. załamania światła (20°C) 1,327-1,331 -Woda (KF) maks. 200 mg/kg -Subst. nielotne maks. 2 mg/kg -Transmitancja UV przy 210 nm min. 30,0% -Transmitancja UV przy 225 nm min. 65,0% -Transmitancja UV przy 235 nm min. 85,0% -Transmitancja UV przy 260 nm min. 98,0% -Fluorescencja (j. chinina) przy 254 nm maks. 1 ppb -Fluorescencja (j. chinina) przy 365 nm maks. 1 ppb -Test gradientowy (pik) przy 235 nm maks. 2 mAU -Test gradientowy (pik) przy 254 nm maks. 1 mAU -Glin (Al) maks. 0,000005% -Żelazo (Fe) maks. 0,000005% -Sód (Na) maks. 0,000005% -Interferencje pików spowod. zanieczyszcz. (j. rezerpina) maks. 100 ppb -Filtrowany przez filtr 0,1 µm | Metanol, minimalna czystość LC/MS, konfekcjonowany w szklanych butelkach o pojemności 2,5L, ilość 300 szt. | 3: butelka 2,5L; 4: 300; 6: 0
2 | Acetonitryl, minimalna czystość LC/MS, konfekcjonowany w szklanych butelkach o pojemności 2,5L -min. 99,99% -Wsp. załamania światła (20°C) 1,342-1,346 -Woda (KF) maks. 100 mg/kg -Subst. nielotne maks. 2 mg/kg -Transmitancja UV przy 195 nm min. 80,0% -Transmitancja UV przy 200 nm min. 95,0% -Transmitancja UV przy 220 nm min. 98,0% -Transmitancja UV przy min. 230 nm min. 99,0% -Test gradientowy (pik) przy 210 nm maks. 1 mAU -Test gradientowy (pik) przy 254 nm maks. 0,2 mAU -Fluorescencja (j. chinina) przy 254 nm maks. 1 ppb -Fluorescencja (j. chinina) przy 365 nm maks. 0,5 ppb -Glin (Al) maks. 0,000005% -Żelazo (Fe) maks. 0,000005% -Sód (Na) maks. 0,000005% -Interferencje pików spowod. zanieczyszcz. (j. rezerpina) maks. 100 ppb -Filtrowany przez filtr 0,1 µm | Acetonitryl, minimalna czystość LC/MS, konfekcjonowany w szklanych butelkach o pojemności 2,5L, ilość 100 szt. | 3: butelka 2,5L; 4: 100; 6: 0
3 | Kwas mrówkowy, minimalna czystość LC/MS, 1 opakowanie zawiera 10 fiolek każda po 1 ml -Min. 99 % -Pozostałość po odparowaniu max.5 ppm -Dodatnia jonizacja ESI-MS (największa wartość piku mas) (w przeliczeniu na rezerpinę): max. 50 ng/ml -Glin (Al) max.1 ppb -Wapń (Ca) max.10 ppb -Żelazo (Fe) max. 1 ppb -Magnez (Mg) max. 1 ppb -Potas (K) max. 1 ppb -Sód (Na) max. 10 ppb -Absorbancja UV przy 240 nm max.0,1 -Absorbancja UV przy 260 nm max.0,01 | Kwas mrówkowy, minimalna czystość LC/MS, konfekcjonowany opakowaniach po 10 fiolek 1 ml, ilość 60 szt. | 3: opakowanie po 10 fiolek po 1 ml; 4: 60; 6: 0
4 | Mrówczan amonu, czystość HPLC (≥99%), 1 opakowanie zawiera 50 g -Min. 99 % -Octan amonu (HCOONH4) > 97 % -Glin (Al) < 0,0001 % -Bar (Ba) < 0,0001 % -Kadm (Cd) < 0,0001 % -Wapń (Ca) < 0,0005 % -Chrom (Cr) < 0,0001 % -Kobalt (Co) < 0,0001 % -Miedź (Cu) < 0,0001 % -Magnez (Mg) < 0,0005 % -Mangan (Mn) < 0,0001 % -Molibden (Mo) < 0,0001 % -Nikiel (Ni) < 0,0001 % -Potas (K) < 0,0005 % -Sód (Na) < 0,0005 % -Stront (Sr) < 0,0001 % -Cynk (Zn) < 0,0001 % | Mrówczan amonu, czystość HPLC (≥99%), konfekcjonowany po 50 g, 10 szt. | 3: opakowanie po 50 gram; 4: 10; 6: 0
5 | Kwas octowy, czystość ≥99%, konfekcjonowany po 1 L -Zawartość: 99,7 % -Pozostałość po odparowaniu: maks. 0,002 % -Subst. redukujące KMnO₄ (j. HCOOH) maks. 0,02 % -Subst. redukujące K₂Cr₂O₇: Chlorki (Cl) maks. 0,0001 % Siarczany (SO₄) maks. 0,0002 % Metale ciężkie (j. Pb) maks. 0,0001 % Żelazo (Fe) maks. 0,00006 % | Kwas octowy, czystość ≥99%, konfekcjonowany po 1 L, 3 szt. | 3: butelka 1L; 4: 3; 6: 0
6 | Dichlorometan, czystość GC, konfekcjonowany po 2,5 L -Zawartość: 99,9 % Stabilizowany etanolem: 0,1-0,4 % w/w -Woda (KF) maks. 100 mg/kg - GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan): (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu): maks. 3 ng/L - GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation): (czas retencji od atrazyny do kumafosu): maks. 3 ng/L - Barwa (Hazen): maks. 10 - Test na WWA zg. Z ISO 17993: test zdany | Dichlorometan, czystość GC, konfekcjonowany po 2,5 L, 12 szt. | 3: butelka 2,5L; 4: 12; 6: 0
7 | Octan etylu, czystość GC, konfekcjonowany po 2,5L Zawartość : 99,9 % - Woda (KF): maks. 300 mg/kg - Pozostałość nielotna: maks. 2 mg/kg - GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan): (czas retencji od trichlorobenzenu do mireksu) ≤ 3 ng/L - Barwa (Hazen): maks. 10 | Octan etylu, czystość GC, konfekcjonowany po 2,5L, 15 szt. | 3: butelka 2,5L; 4: 15; 6: 0
8 | Izopropanol, czystość ECD FID, konfekcjonowany po 1L - Pojedyncze piki zanieczyszczeń FID (jako 2-oktanol) (ng/ml): <1 - Pojedyncze piki zanieczyszczeń EDC (jako heptachloroepoksyd) (pg/ml): <1 - Zawartość (CH3CHOHCH3) (mierzona przy pomocy GC, poprawka na wodę): 100,00 % - Pozostałość po odparowaniu ( w ppm) <0,1000 - Woda (oznaczana kulometrycznie) <0,01% | Izopropanol, czystość ECD FID, konfekcjonowany po 2,5L, 6 szt. | 3: butelka 1L; 4: 15; 6: 0
[5 empty] | RAZEM CENA | 0 | 0 | 0